## Indice

# Introduzione

## Capitolo 1

## Radioterapia: fasci esterni e brachiterapia                                                       pag.1

1.1 Brachiterapia: introduzione storica

1.2 La radioterapia

1.2.1 Cenno all’uso dei fasci esterni

1.3 La brachiterapia

1.3.1 Le diverse tecniche brachiterapiche

1.4 La questione del dose rate: brachiterapia HDR, MDR e LDR

## Capitolo 2

### L’unità brachiterapica installata all’IST                                                        pag. 11

2.1 L’unità brachiterapica

2.1.1 L’unità di trattamento

2.1.2 La consolle di comando

2.2 Descrizione della sorgente

2.2.1 Produzione dell’ 192Ir

###### 2.2.2 Decadimento dell’ 192Ir

2.3 Il  Plato - BPS (Brachytherapy Planning System)

2.3.1 Acquisizione dei dati relativi all’impianto ed al paziente

Capitolo 3

Dosimetria di base e dosimetri clinica in brachiterapia                                pag. 20

3.1 Dosimetria clinica

3.2 Dosimetria di base

3.2.1 Specificazioni dell’intensità della sorgente brachiterapica

3.3 Determinazione di Kr.

3.3.1 Determinazione diretta di Kr.con dosimetro di riferimento

3.3.2 Determinazione diretta di Kr.con dosimetro di riferimento

3.4 Calibrazione di una sorgente di 192Ir

3.4.1 Strumentazione utilizzata

3.4.2 Realizzazione del banco ottico

3.4.3 Determinazione del fattore di taratura NKsorg

3.4.4 Misure dirette con dosimetro di riferimento

3.4.5 Misure con dosimetro di uso corrente

Capitolo 4

Cenni introduttivi di scienza del software                                                      pag. 37

4.1 I concetti chiave della tecnologia Object-Oriented

4.1.1 Analisi e Design Orientati agli Oggetti

4.1.2 Cenni ai linguaggi di programmazione Orientati agli Oggetti

4.1.3 I benefici della tecnologia OO

4.2 Il processo di sviluppo del software

4.2.1 Il miglioramento del processo del software

4.3 Il testing in un sistema di software di larga scala

Capitolo cinque

Il codice di simulazione Geant4                                                                       pag. 48

5.1 Il toolkit Geant4

5.1.1 Cenni storici

5.1.2 Il ruolo dell’ingegneria del software in Geant4

5.2 Le principali componenti di Geant4

5.2.1 Il kernel

5.2.2 La descrizione dell’apparato sperimentale

5.2.3 I processi fisici

5.2.3.1 Fisica elettromagnetica

5.2.3.2 Fisica adronica

5.2.3.3 Fotoni ottici

5.2.4 Componenti ausiliari

5.3 La fisica elettromagnetica Low Energy di Geant4

5.3.1 Modelli fisici per elettroni e fotoni

5.3.2 Modelli fisici per adroni e ioni

5.4 Sviluppo di un’applicazione basata su Geant4

5.4.1 Mandatory user classes

5.4.2 Optional user classes

5.5 Le applicazioni di Geant4 per studi fisico-medici

Capitolo 6

##### Il test per il coefficiente di attenuazione dei fotoni                                        pag. 69

6.1 Il test dei modelli fisici di simulazione nel contesto della simulazione per brachiterapia

6.2 Il test dei modelli fisici per fotoni nel contesto di Geant4

6.3 Requisiti dell’applicazione

6.4 Il calcolo del coefficiente di attenuazione dei fotoni

6.4.1 Struttura del programma

6.4.1.1 La fase di Analisi e Design Orientati agli Oggetti (OOAD)

6.4.1.2 La fase di sviluppo del codice

6.4.2 Risultati

6.4.2.1 Coefficiente di attenuazione dei fotoni in acqua

6.4.2.2 Coefficiente di attenuazione dei fotoni in ferro

6.4.2.3 Coefficiente di attenuazione dei fotoni in piombo

6.5 Analisi dei risultati e degli obbiettivi raggiunti

Capitolo 7

Le simulazioni della sorgente brachiterapica                                                 pag. 84

7.1 Gli obbiettivi del progetto

7.2 La configurazione sperimentale

7.3 I requisiti della simulazione

7.4 L’applicazione software di simulazione brachiterapica

7.4.1 Analisi e Design Orientati agli Oggetti

7.4.2 Descrizione delle classi implementate

7.4.3 Analisi dei prodotti della simulazione

7.4.4 L’ottimizzazione dei prodotti della simulazione

7.4.5 Il processo di software

7.5 Risultati della simulazione per la sorgente brachiterapica

7.5.1 La distribuzione delle isodosi

7.5.2 Confronti con dati sperimentali e software commerciale

7.5.3 Analisi critica dei risultati del progetto

7.6 La distribuzione delle isodosi per gli applicatori Leipzig

7.6.1 La configurazione sperimentale

7.6.2 Estensione dell’applicazione di simulazione

7.6.3 Risultati

7.6.4 Confronti con dati sperimentali e software commerciale

7.6.5 Analisi critica dei risultati del progetto

7.7 Future estensioni dell’applicazione di simulazione brachiterapica

7.8 Il brachytherapy advanced example di Geant4

Appendice A1

Richiamo di alcune grandezze dosimetriche                                                pag. 108

Appendice A2

Il formalismo per il calcolo dosimetrico                                                       pag. 111

A2.1 Il calcolo della distribuzione di sìdose

A2.1.1 Rate di esposizione. L’integrale di Sievert

A2.1.2 Dose assorbita nei ressuti

A2.2 L’algoritmo implementato nel Plato-BPS

A2.3 Cenno ai modelli di calcolo della dose “modulari”

#### Appendice A3

##### Raccolta di presentazioni legate al lavoro della tesi                                    pag. 119

Conclusioni

Bibliografia