## Costi Collaudo Magnete @ LASA
|  | Opzioni non considerate | Scenario completo | Scenario Limitato
|  |  |  | One shot | Diviso su due anni
| Costi per la costruzione della stazione di misura |  |  | 2009 | 2009 |  |  | 2010
[5 empty] | Costr. App. | Invent. | Consumo | Costr. App. | Invent. | Consumo
1 | Criostato su nostro disegno: solo contenitore elio come da offerta |  | 100 | 100 | 100
2 | Meccanica di sostegno dipolo, inclusa flangia superiore |  | 15 | 15 | 15
3 | Controcriostato per misure di potenza generata di tipo calorimetrico | 20
4 | Trasporto e altri accessori non inclusi nell'offerta Zanon |  | 15 | 15 | 15
5 | Lavori di ingegneria civile e carpenteria per l'alloggiamento del criostato verticale |  | 25 | 25 | 25
6a1 | Alimentatore 10 kA x +/- 40 V |  | 180
6a2 | Modifica ai quadri elettrici e connessione ai 15 kV / 380 V |  | 40
6b | Modifica agli alimentatori esistenti con banco diodi e mosfet |  |  | 30 |  | 30
6c | Opzione di b), modifica ai tre trasformatori per avere 30 V di uscita, e modifica quadro elettrico | 80
7a | Interruttori da 10 kA e nuova resistenza di scarica da 50 mohm |  | 48
7b | Adattamento & trasporto degli interruttori di B0 (da 24 kA) |  |  | 10 | [5 empty] | 10
7c | Resistenza di scarica |  |  | 8 |  | 9
8 | Collegamenti elettrici fra alimentatore e stazione di misura |  | 15 | 15 | [5 empty] | 15
9 | Collegamenti criogenici al liquefattore e per il recupero gas elio |  | 50 | 50 |  | 50
10 | Passanti di corrente "Fermilab"a basso carico termico (con dazi) |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48
11 | Integratore per misure elettriche di potenza dissipata PDI6025 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14
12 | QDS, inclusa sensoristica |  | 10 | 10 |  |  | 10
13 | Sistema di acquisizione dati veloci per il quench |  | 20 | 20 | 10 |  | 10
14 | Sensori e strumentazione montata sul dipolo |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10
15 | Meccanica, elettronica |  | 20 | 20 |  |  | 10 |  |  | 10
16 | Materiali vari per criogenia e vuoto |  | 20 | 20 |  |  | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 165 | 89 | 40 | 0 | 62 | 55
Totale | Costi per la costruzione della stazione di misura |  | 630 | 410 | 294 |  |  | 117 |  |  | 411
| Costi legati ai consumi del test |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
| Costo Totale |  | 700 | 480 | 481

## Costi Collaudo Magnete @ CERN
Costi Collaudo al CERN
Costi infrastrutturali CERN
|  |  | Inv/CA | consumo | manpower
5.5
Criogenia |  | mesi(*uomo)
| Progettazione, realizzazione e test | 6 |  |  | 33
| Flange, tubi e altri componenti vuoto |  |  | 30
| Strumentazione specifica |  |  | 10
| Modifiche al liquefattore (inserimento resistenza per evaporazione ritorno elio) |  |  | 10
| Linee criogeniche di connessione |  | 50
Meccanica
| Progettazione | 3 |  |  | 16.5
| Modifiche alla stazione di misura |  |  | 30
Elettronica di misura
| Progettazione cablaggio e test | 6 |  |  | 33
| hardware |  | 30 | 10
Alimentatori e elettronica di potenza
| Modifiche agli alimentatori per operare in regime pulsato, hardware |  |  | 45
| Progettazione, cablaggio e test | 6 |  |  | 33
|  |  | 80 | 135 | 115.5
Totale costi adattamento stazione di misura |  |  | 330.5
Costi di operazione CERN
Ipotesi: durata del test 4 mesi
| Operazione liquefattore 6 kW, 4 mesi | 4 |  | 16.6667
| Personale liquefattore, 1 persona | 4 |  |  | 22
| Personale tecnico, 4 persone coinvolte | 16 |  |  | 88
| Consumo criogenico et al |  |  | 50
|  |  |  | 66.6667 | 110
176.6667
Costi aggiuntivi missioni INFN
| si possono stimare almeno 12 mesi uomo di missioni aggiuntive |  |  | 50
| TOTALE COMPLESSIVO |  | 557.1667